## Sheet1
ITEM | REFERENCIA | CANTIDAD | DESCRIPCION | VR_UNITARIO | VR_TOTAL
1 | ODE-3-420300-3042 | 1 | 51 VARIADOR E3, TRIFASICO 220VAC, 10HP, 200-240VAC, 30A, TRIFASICO, IP20, TRANSISTOR FRE3N,O | 598000 | 3598000
2 | ODE-3-320180-3042 | 1 | 39 VARIADOR E3, TRIFASICO 220VAC, 5HP, 200-240VAC, 18A, TRIFASICO, IP20, TRANSISTOR FREN1O, | 344000 | 1344000
3 | 06222 | 1 | GUARDAMOTOR 25-40A | 168483 | 168483
4 | 06214 | 1 | GUARDAMOTOR 13-18A UL | 68082 | 68082
5 | 09680 | 1 | BRK 3X63A 230/400V 6KA C IEC | 35700 | 35700
6 | 68200 | 1 | PLC XD3 8 ENTRADAS / 8 SALIDAS 2TRANSISTOR 6 RELE, 90-240VAC | 334800 | 334800
7 | 68272 | 1 | EXPANSION LATERAL 2 ENTRADAS ANALOGAS 12 BITS, 2 SALIDAS 10 BITS, VOLTAJE | 296000 | 296000
8 | 67860 | 1 | PANTALLA HMI TS2 4.3", 1 RS232, 1RS485 800*480 PIXELES ALIMENTACIÓN 24VDC | 312000 | 312000
9 | 68142 | 1 | INTERFASE PLC XC - PC / PLC - HMI | 14800 | 14800
10 | 43026 | 1 | FUENTE SW 24VDC/100W RIEL 90-264V | 123200 | 123200
11 | 09530 | 1 | BREAKER 2X 3A, 10KA CURVA C, 230/400 VAC, IEC | 34440 | 34440
12 | 53887 | 1 | MONITOR DE VOLTAJE 3F 3 HILOS. VOLTAJE 175-345VAC. 1 RELE CONMUTABLE | 75680 | 75680
13 | 1080063 | 1 | 2153 BLOQUE DIST TRIP 3L 12 HUECOS 160A TAPAS LAT CON CUB | 46640 | 46640
14 | 1080011 | 1 | 2061 BLOQUE DIST 7 HUECOS 80A CON TAPA | 8492 | 8492